港安委办〔2025〕3号

关于2025年（第一批）区级挂牌督办

重大事故隐患的通知

江北管理区、各街道办事处，区安全生产各专业委员会，区安委会各成员单位：

今年是治本攻坚三年行动关键一年，为进一步健全隐患排查治理长效机制，落实企业安全生产主体责任，切实防范和遏制事故发生，推动全区安全生产形势持续稳定，根据《湖北省安全生产隐患排查治理管理办法》《湖北省重大事故隐患整改分级挂牌督办办法》等规定要求，区安委会办公室决定对湖北省品柏家居有限责任公司粉尘涉爆重大安全隐患、东方装饰城消防重大安全隐患等12处重大事故隐患进行挂牌督办。现将有关事项通知如下：

一、高度重视，加强组织领导。各督办属地和督办部门要高度重视挂牌隐患的整冶工作，切实加强组织领导，及时协调解决隐患整改过程中存在的问题和困难，督促治理责任单位按规定期限完成隐患整改。对隐患治理不力的应依法采取措施，对被责令停产停业治理的企业，应提请有关部门依法暂扣其相关证照，直至隐患排除。

二、细化方案，强化安全管控。各整改责任单位和督办部门要按照重大事故隐患挂牌督办工作要求，制定切实可行的治理方案 (包括:治理的目标和任务负责治理的机构和人员、治理方法和措施、治理经费和物资保障治理时限和要求、安全措施和应急预案)，严格做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患限期整改到位。同时要加强对隐患整治过程中的安全管控，落实防范措施，严防隐患整改期间引发安全事故。

三、严肃追责，落实整改责任。区安委会办公室将对各隐患治理情况进行调度和督导检查，对工作不力、行动迟缓，不按规定要求和时限落实整治措施的单位和个人进行通报批评，因整改不力酿成安全事故的，将依法严肃追究相关责任单位和人员的责任。

四、及时上报，做好整改销号。挂牌隐患整改结束后，各隐患治理责任单位要及时申请整改验收，相关督办部门要及时组织现场检查验收，并出具书面验收意见并及时上报区安委会办公室。由区安委会办公室及相关督办部门组织专家实地核查验收，复查合格的予以销号摘牌。挂牌隐患的整改工作情况，将纳入年度考核重要内容。联系人：伍  松；电话：6515408，邮箱：hsgyjglj@163.com。

附件：2025年（第一批）区级挂牌督办重大事故隐患基本情况

黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2025年3月10日

2025年（第一批）区级挂牌督办重大事故隐患基本情况表

| 序号 | 行业 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患主要内容 | 判定依据具体条款 | 整改 要求 | 责任 单位 | 督办 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工贸 | 湖北省品柏家居有限责任公司 | 黄石港区江北管理区兴港大道25号 | 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第十一项 | 落实粉尘清理制度，及时清理积尘 | 湖北省品柏家居有限责任公司 | 江北管理区、区科经局、区应急局 | 2025年4月30日 |
| 2 | 工贸 | 黄石市精诚再生物资有限公司 | 黄石港区江北管理区兴港大道24-1号 | 场所内物品摆放影响消防设施正常使用 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第三条第三项 | 清除堆积物品不得堵塞消防设施安全出口 | 黄石市精诚再生物资有限公司 | 江北管理区、区商务办 | 2025年4月30日 |
| 3 | 商务 | 东方装饰城 | 花湖大道168号 | 1、平房的钢结构板房采用不符合消防标准的泡沫彩钢板建设及未安装消火栓和消防喷淋等消防设施；2、用电线路、电缆无保护套管直接穿越芯材。 | 《重大火灾隐患判定方法》7.9.4 | 制定整改方案报相关部门审核通过后立改 | 黄石诚泰物业管理有限公司 | 花湖街道办事处、科经局、商务办、区应急局 | 2025年6月30日 |
| 4 | 商务 | 俊意酒店 | 延安路21号 | 住宿经营主体未建立消防制度，未明确安全生产责人 | 《商务领域安全生产重大隐患隐患排查事项清单》第一条第四项 | 建立消防制度并明确安全生产责任人 | 俊意酒店 | 黄石港街道办事处、区商务办、区消防救援局 | 2025年3月31日 |
| 5 | 商务 | 乐屿电竟酒店 | 黄石大道55号 | 住宿经营主体未建立消防制度，未明确安全生产责人 | 《商务领域安全生产重大隐患隐患排查事项清单》第一条第四项 | 建立消防制度并明确安全生产责任人 | 乐屿电竟酒店 | 黄石港街道办事处、区商务办 | 2025年3月31日 |
| 6 | 商务 | 城市便捷酒店 | 黄石大道242号 | 未对从业人员不定期开展消防安全常识和应急处置技能培训 | 《商务领域安全生产重大隐患隐患排查事项清单》第九条第二项 | 对从业人员开展消防安全常识和应急处置技能培训 | 城市便捷酒店 | 胜阳港街道办事处、区商务办 | 2025年12月31日 |
| 7 | 商务 | 金虹大厦 | 广场路16号 | 门后货物摆放堵塞安全出口 | 《商务领域安全生产重大隐患隐患排查事项清单》第一条第四项 | 撤掉门口摆放货物 | 金虹大厦 | 区商务办、区消防救援局 | 2025年3月31日 |
| 8 | 商务 | 大众酒家（芜湖路店） | 芜湖路72号 | 1.二、三楼就餐包厢窗户设置封闭栅栏2.现场只有一个贯通式楼梯间，且楼梯间堆积杂物。3.就餐区域只有消防喷淋头，未发现消防喷淋系统末端排水装置。4.厨房区域天然气点此切断阀使用不具备防爆功能的塑料软管套管。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八项，第三条、第四条。 | 1.拆除二、三楼包厢窗户封闭 栅栏;2.清除楼梯间杂物，新增安全出口;3.新增喷淋系统末端排水装真;4.更换夭 然气切断阀塑料软管 | 大众酒家（芜湖路店） | 区商务办、区消防救援局 | 2025年12月31日 |
| 9 | 养老 | 大码头长者照护之家（大码头社区养老服务中心） | 黄石港区花湖街道迎宾大道16号 | 1.厨房操作间未设置防火分隔；2.消防报警器有20条故障；3.楼梯间存放燃油桶；4.食品未留样；5.厨房无挡鼠板；6.厨房无防蝇纱窗；7.厨房无带盖垃圾桶；8.从业人员健康证过期；9.厨房未使用商用报警器，照具无防火防护装置。 | 第七条第二点：内设食堂的，未严格执行原料控制、餐具饮具清洗消毒、食品留样等制度;第三条、养老机构重大事故隐患主要包括以下几方面:(一)重要设施设备存在严重缺陷;(二)安全生产相关资格资质不符合法定要求;(三）日常管理存在严重问题;(五)其他可能导致人员重大伤亡、财产重大损失的重大事故隐患。 | 1.厨房操作间设置防火分隔；2.消防报警器20条故障解决；3.楼梯间燃油桶需搬离；4.食品需留样；5.厨房需放挡鼠板；6.厨房需安装防蝇纱窗；7.厨房安装带盖垃圾桶；8.从业人员健康证重新办理；9.厨房应使用商用报警器，照具需安装防火防护 | 大码头长者照护之家 | 花湖街道办事处、区民政局 | 2025年3月31日 |
| 10 | 消防 | 黄石市青港湖游乐园投资有限公司 | 黄石市黄石港区花湖街道锁前社区大泉路9号 | 员工宿舍采用泡沫夹芯彩钢板作为顶棚。 | 符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）直接判定要素第6.10条判定标准。 | 将泡沫夹芯彩钢板拆除或改为不燃材料 | 黄石市青港湖游乐园投资有限公司 | 区文旅局、区消防救援大队 | 2025年3月31日 |
| 11 | 消防 | 黄石港区星语港湾时尚宾馆（尚一特连锁酒店） | 胜阳港沿江路7号 | 屋顶仓库违规住人且违反规定采用可燃泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）直接判定要素第6.10条判定标准。 | 将可燃泡沫夹芯彩钢板拆除或改为不燃材料 | 黄石港区星语港湾时尚宾馆（尚一特连锁酒店） | 区文旅局、区消防救援大队 | 2025年3月31日 |
| 12 | 消防 | 湖北师范大学幼儿园 | 黄石市磁湖路11号 | 1、幼儿园未按要求设置自动喷水灭火系统。2、幼儿园未按要求设置火灾自动报警系统。3、幼儿园设置的室内消火栓系统管径为 50，不符合现行标准。（GB35181-2017）综合判定要素第7.4.3条判定标准；4、幼儿园设置的疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。 | 符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第7.4.4条判定标准；符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第7.7.1条判定标准；符合《重大火灾隐患判定方法》符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第7.3.6条判定标准。根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017）第 5.3.3 条的相关规定综合判定为重大火灾隐患。 | 1、按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 2、按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统； 3、按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； 4、聘请专业维保公司对有故障的消防设施设备进行维修，确保其完好有效。 | 湖北师范大学幼儿园 | 区教育局、区消防救援大队 | 2025年5月20日 |

黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 2025年3月10日印发